質問回答書

| 案件番号 | 5051000017 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市民病院東棟外壁改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 建築工事 別紙明細 P30発生材処理 処分の項目でｺﾝｸﾘｰﾄ類 30㎝以下1.7ｔとありますが、ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙのことでしょうか？ 下地ﾓﾙﾀﾙであればﾀｲﾙと分別して捨てるのは現実的ではないと思います。 どのようにお考えでしょうか。 | ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙの処分について、ｺﾝｸﾘｰﾄ類 30㎝以下1.7ｔとしていましたが、正しい発生材の処理区分は安定型混合廃棄物でした。 落札者と契約後に変更契約により対応いたします。詳細は案件に関するお知らせを確認してください。 |
| ２ | 建築工事 別紙明細 P30発生材処理 処分の項目で金属くずとありますが、何が含まれているのでしょうか。 | たてどい・既存ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ・既存軒天ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭ・既存軽量鉄骨天井下地が含まれます。 |
| ３ | 建築工事 細目別内訳 P14 外壁改修 撤去項目でたてどい撤去 亜鉛めっき鋼管(竪樋・横引き樋)140Φ 支持金物共 集積共 275ｍとありますが、発生材積込・運搬・処分でどの項目に含まれているのでしょうか、 数量的に当てはまる所が無いように思えます。 | 項目としては、P30発生材処理、処分の項目の金属くずに該当します。 なお、金属くずの発生材処理の数量に誤りがありました。 落札者と契約後に変更契約により対応いたします。詳細は案件に関するお知らせを確認してください。 |
| ４ | 建築工事 別紙明細 P26 養生 開口部養生(外壁改修) 合板張り養生 外壁開口部用 681㎡と記載されていますが、窓の養生と考えてよろしいでしょうか。 | そのとおりです。 |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）