質問回答書

| 案件番号 | 5051000017 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市民病院東棟外壁改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 機械設備工事 別紙明細 P42 既設空調機試運転調整 8台と記載がありますが、足場移設時の試運転調整は行うのでしょうか。 行うのであれば、8台ではなく倍になると思うのですが。どのようにお考えでしょうか。 | 足場移設時は試運転調整は行いません。動作確認のみを見込んでおります（費用は据付費に含まれている）。設計で見込んでいる試運転調整は足場撤去後の本復旧時に行う吹出し温度測定を含む試運転調整です。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）