質問回答書

| 案件番号 | 5051000017 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市民病院東棟外壁改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 機械設備工事 細目別内訳 P22 既設空調 屋外機移設・復旧が8台分明記されていますが、探してもこちらの項目が物価本等に記載されていません。どちらに記載されていますか。ご指示願います。 | 既設空調屋外機移設・復旧については、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事積算基準令和３年版」に基づき、建築計画課にて作成した単価を採用しております。（移設時に「取外し・据付け」、復旧時に「取外し・据付け」をそれぞれ施工するため、取外し、据付けを各２回ずつ積算した単価となります） |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）