質問回答書

| 案件番号 | 5051000010 |
| --- | --- |
| 案件名 | 北下浦行政センター集会室天井改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 建築工事 別紙明細 P11 集会室天井改修工事 直接仮設 整理清掃後片付けの項目には搬出入路部分の項目はあるのですが、養生の項目には搬出入路部分の記載がありません、養生は不要と考えてよろしいのでしょうか。 また、養生の項目には棚足場下及びステージ部の項目がありますが、整理清掃後片付けの項目には記載がありません。棚足場下及びステージ部の整理清掃後片付けは不要と考えてよろしいのでしょうか。 どのようにお考えでしょうか。 | 搬出入路の養生は必要です。搬出入路はステージ上を想定しており、養生費はステージ上で施工するバトンパイプ改修工事の個別改修と兼ねています。 棚足場及びステージ部の整理清掃後片付けは必要です。費用は整理清掃後片付け 個別改修(内部改修)で見込んでいます。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）