質問回答書

| 案件番号 | 5051000017 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市民病院東棟外壁改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 内訳書P26建築工事 直接仮設の開口部養生 （外壁改修）合板張り養生 外壁開口部用とありますが、開口部の場所及び施工方法(合板の厚さ等)が不明なため、御教授下さい。又、積算根拠についても御指示下さい。 | 開口部養生（外壁改修）の場所は、図面A-02建具表に記載した建具です。 養生の施工方法は、公共建築工事標準単価積算基準表A2-1-7のとおり「合板 2類 厚さ5.5」で開口養生する想定で設計しております。積算根拠は、「建築数量積算基準・同解説 第７編第１章第２節（２）養生及び整理清掃後片付け２）外壁改修」を基に設計しております。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）