質問回答書

| 案件番号 | 5051000010 |
| --- | --- |
| 案件名 | 北下浦行政センター集会室天井改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 枠組棚足場の階高が運搬と異なりますが、内訳書通りで宜しいですか。 | Ｐ13 別紙00-0010の仮設材運搬の棚足場は、階高9.1ｍ以上10.8ｍ未満が誤りで、正しくは階高5.7m以上7.4m未満になります。落札者と契約後に変更契約により対応します。詳細は、発注案件に関するお知らせを確認ください。 |
| ２ | バトン装置改修するにあたり、体育器具メーカーを教えて下さい。 | メーカー品ではなく、舞台機構装置業者による製作物とし、見積りを採用しております。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）