質問回答書

| 案件番号 | 5051000031 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立高坂小学校トイレ改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 建築工事_トイレ改修工事_内装改修_改修 金属系アンカーは「建築施工単価」の「あと施工アンカー工事 金属拡張アンカー（差筋） スリーブ打込式 鉄筋径D10 横向打（壁）」の単価を採用していらっしゃいますか。 | その通りです。 |
| ２ | 電気工事 別紙内訳書00-0021 照明器具A 取外し 埋込型 1250×200程度と記載がございますが 1250×200未満 又は1250×200以上のどちらでしょうか、ご教授願います。 | 別案件に対する質問ですので、こちらでの回答は致しかねます。 |
| ３ | 電気工事 別紙内訳書00-0021 プルボックス取外しについて ｻｲｽﾞをご教授願います。 | 別案件に対する質問ですので、こちらでの回答は致しかねます。 |
| ４ | 電気工事 別紙内訳書00-0021 TV分配器取外しについて、図面ではTV機器収納箱の記載がございますが、分配器のみ取外しでしょうか、何分配器かご教授願います TV機器収納箱の取外しであればｻｲｽﾞをご教授願います。 | 別案件に対する質問ですので、こちらでの回答は致しかねます。 |
| ５ | 電気工事 別紙内訳書00-0021 放送端子盤の取外しについて、埋込型、露出型かをご教授願います。 | 別案件に対する質問ですので、こちらでの回答は致しかねます。 |
| ６ | 機械設備_衛生器具設備 別紙00-0035 大便器１取付 洗浄弁式 暖房便座の 単価は温水洗浄便座と同一で考えておりますでしょうか。 | 洗浄弁式 普通便座の単価を採用しています。 |
| ７ | 機械設備_衛生器具設備 別紙00-0035 手すり取付 L型とはね上げ式手すりは、 同一の単価で考えてよろしいでしょうか。 | 同一の単価を採用しています。 |
| ８ | 機械設備_附帯工事 別紙00-0042 砕石撤去（人力）は何の単価を採用していらっしゃいますか。 | 根切（人力）の単価を採用しています。 |
| ９ | 機械設備_附帯工事 別紙00-0043 アスファルト路盤材撤去は何の単価を採用していらっしゃいますか。 | 根切（人力）の単価を採用しています。 |
| 10 | 機械設備_附帯工事 別紙00-0047 ｺﾝｸﾘｰﾄ桝撤去 □300 H500以下は何の単価を採用してらっしゃいますか。 | 公共建築工事積算基準に記載されているインバート桝450×450 H500の歩掛を採用しています。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）