質問回答書

| 案件番号 | 5051000052 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立明浜小学校外壁改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 内訳書P17に木製戸撤去と有りますが引違い戸の撤去は何を代用しているか教えて下さい。 | 両開き戸を採用しています。 |
| ２ | 内訳書P48に機械設備の混合廃棄物が、有りますが、安定型ですか管理型ですか教えてください。 | 安定型です。 |
| ３ | 内訳書P17にｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ撤去と有りますが、何を代用しているか教えて下さい。 | シーリング撤去を採用しています。 |
| ４ | 内訳書P16 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水材塗りの数量と仕分け1内訳P2のｳﾚﾀﾝ塗膜防水材塗りの数量が違いますがどちらを採用しているか教えて下さい。 | 建築工事 細目別内訳に記載された数量で積算しております。 仕分け１の記載は誤りとなります。詳細は、発注案件に関するお知らせをご確認下さい。 |
| ５ | 内訳書P15 化粧目地は何を代用しているか教えて下さい。 | 型枠工事の化粧目地を採用しています。 |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）