質問回答書

| 案件番号 | 5051000072 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立野比中学校外壁改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 建築工事 別紙明細 P26 外壁改修工事 直接仮設 養生(屋上防水改修)・整理清掃後片付け(屋上防水改修)と記載ありますが、塗膜・シート防水と考えてよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
| ２ | 建築工事 細目別内訳 P14 外壁改修工事 外壁改修 改修 既存塗膜及び下地劣化部の除去 高圧水洗 30MPa程度以上 6.113㎡と記載がありますが、既存塗膜も劣化部の除去と考えてよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）