質問回答書

| 案件番号 | 5051000069 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立津久井小学校Ｄ棟校舎その他改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 図番13/16 D棟フェンス詳細図に接着系アンカー4-M12(ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ、袋ﾅｯﾄ付き)と記載がありますが、内訳書には記載がありません。仕分け1内訳のﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H1500 BPLﾀｲﾌﾟ くぐり止め共 80.8ｍ \41,800に含まれているのでしょうか。また、H1000も同様でしょうか。 | 含まれております。H1000も同様です。 |
| ２ | 図番14/16 D棟フェンス詳細図にくぐり止め Φ42.7*ｔ2.3とありますが、内訳書には記載がありません。仕分け1内訳 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H1000 BPLﾀｲﾌﾟ 262ｍ \32,000に含まれているのでしょうか。また、片開門扉H1000も同様でしょうか。 | 含まれております。片開門扉も同様です。 なお、内訳書の摘要欄に記載漏れがありました。詳細は、発注案件に関するお知らせをご確認ください。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）