質問回答書

| 案件番号 | 5051000069 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立津久井小学校Ｄ棟校舎その他改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 建築工事 細目別内訳 屋上防水改修 防水改修・その他 撤去 P25 伸縮目地撤去 集積共 458ｍと記載されておりますが、ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去の単価と考えてよろしいでしょうか。 | その通りです。 |
| ２ | 建築工事 細目別内訳 屋上防水改修 防水改修・その他 改修 P27 接着系ｱﾝｶｰ D10 下向き 164本と記載されておりますが、どちらの資料で積算しておりますでしょうか。 | 「単価及び共通費等に関する事項」1.単価等の採用根拠についてのCによるものです。 |
| ３ | 建築工事 細目別内訳 屋上防水改修 防水改修・その他 改修 P27 壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 防水下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて 厚15と記載されておりますが、このような内容のものが見当たりません。どちらを参考にしておりますでしょうか。 | 壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 防水下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて 内壁 厚15を代用しております。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）