質問回答書

| 案件番号 | 5051000073 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立大楠中学校外壁改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 内訳書P13 外壁改修 撤去の(建具周囲、水切り上、外壁化粧目地、幅木上部目地、EXP.Jｶﾊﾞｰ端部、梁天端入隅、金物取合い)ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去は何を代用しているか教えて下さい。 | ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去を採用しています。 |
| ２ | 内訳書P14 外壁改修 改修 施工数量調査(外壁改修)はﾀｲﾙ・ﾓﾙﾀﾙ塗替改修、打放し面・仕上塗材改修のどちらを採用しているか教えて下さい。 | ﾀｲﾙ・ﾓﾙﾀﾙ塗替改修を採用しています。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）