質問回答書

| 案件番号 | 5051000178 |
| --- | --- |
| 案件名 | はまゆう公園管理棟屋上防水その他改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 内訳書P16 内装改修 改修 軽量鉄骨天井開口部補強 19形(屋内)200*200㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共は何を代用しているか教えて下さい。 | 19形(屋内) 150×150㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共を採用しています。 |
| ２ | 内訳書P20 換気設備 機器設備 換気扇ﾌｪｲｽ取外し、再取付 □286の算出方法を教えて下さい。 | 換気扇フェイス取外しは、ダクト工0.38×1.05（週休二日制補正）×0.4＋その他率24％です。 換気扇フェイス再取付は、ダクト工0.456×1.05（週休二日制補正）＋その他率24％です。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）