質問回答書

|  |  |
| --- | --- |
| 案件番号 | ５０５１０００２０３ |
| 案件名 | 衣笠行政センター外壁改修その他工事 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| １ | 養生防護棚（コーナー部）の運搬費は含んでいますか。 | 含んでおります。 |
| ２ | シーリング撤去に於いて内容が伸縮目地撤去になっていますが一般のシーリング撤去と考えて宜しいですか。 | 摘要欄のとおり、アスファルト防水における一般的な伸縮目地の撤去です。 |
| ３ | 概略な仮設計画図がありませんが、敷地内に仮設詰所及び駐車場のスペースはありますか。 | 外構工事エリアを工事ヤードとして想定しておりますが、詳細は落札者決定後に行う施設管理者との協議によります。 |
| ４ | 上記の内容のスペースが無い場合、近隣に借りなければなりませんか。 | 施設管理者との協議によります。 |
| ５ | 仮設用の電気、水道はお借りできるのか。メーター清算（容量？）か、引き込んで行うのか指示願います。 | 特記仕様書のとおり、水道について敷地内水道を利用する場合の利用料は請負人の負担となり、電力は、敷地内電力に依存しない方法を計画してください。（任意仮設です） |
| ６ | 共通費計算は従来通りで宜しいですか。（平成28年度） | 積算基準については、建築計画課ホームページをご確認ください。 |

＜お願い＞

1. 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
2. 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
3. ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
4. 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）