質問回答書

| 案件番号 | 5051000216 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜改良アパートＡ棟ほか１棟外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | A、B棟共通 直接仮設 養生の外壁改修、防水改修、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の積算は何を用いて積算をしていますか。2022年度に出た久里浜ハイムと明浜改良アパートと同じと考えてよろしいでしょうか。 また、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の養生の詳細がわかりません。ご指示願います。 | 直接仮設 養生の外壁改修及び防水改修については、建築工事標準市場単価表を用いて積算しています。また、アスベスト含有建材については建築施工単価の、環境配慮改修工事の仮設・養生等の床養生を用いて積算しています。養生は、特記仕様書に書かれている床養生の２重張りで積算をしています。前年度の久里浜ハイムと久里浜改良では違う仕様となっています。明浜改良については、外壁にアスベストは含まれていません。 |
| ２ | A、B棟共通 直接仮設 外部足場の枠組本足場、安全手すりの積算は何を用いて積算をしていますか。 | 直接仮設 外部足場の枠組本足場、安全手すりの積算は、建築工事標準市場単価表を用いています。 |
| ３ | A、B棟共通 直接仮設 内部足場の内部階段仕上足場、脚立足場の積算は何を用いて積算をしていますか。 | 直接仮設 内部足場の内部階段仕上足場、脚立足場の積算は、建築工事標準市場単価表を用いています。 |
| ４ | - B棟共通 直接仮設 整理清掃後片付けの外壁改修、防水改修、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の積算は何を用いて積算をしていますか。2022年度に出た久里浜ハイムと明浜改良アパートと同じと考えてよろしいでしょうか。 また、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の整理清掃後片付けの詳細がわかりません。ご指示願います。 | 直接仮設 整理清掃後片付けの外壁改修、防水改修については、建築工事標準市場単価表を用いて積算しています。アスベスト含有建材については、建築施工単価の、環境配慮改修工事の整理整頓後片付けを用いて積算しています。内容ついては、公共建築改修工事標準仕様に記載のある通りです。前年度の久里浜ハイムと久里浜改良では違う仕様となっています。明浜改良については、外壁にアスベストは含まれていません。 |
| ５ | A、B棟共通 直接仮設 災害防止の金網式養生枠、ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ、小幅ﾈｯﾄ、養生防護棚 直線部、養生防護棚 コーナー部の積算は何を用いて積算をしていますか。 | 直接仮設 災害防止の金網式養生枠、ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ、小幅ﾈｯﾄ、養生防護棚 直線部、養生防護棚 コーナー部の積算は、建築工事標準市場単価表を用いています。 |
| ６ | A、B棟共通 直接仮設 仮設材運搬の項目の積算は何を用いて積算をしていますか。 | 直接仮設 仮設材運搬の項目の積算は、建築工事標準市場単価表を用いています。 |
| ７ | A、B棟共通 外壁改修 撤去、既存塗膜及び下地劣化部の除去、水洗い・清掃(高圧水洗工法、高圧ポンプ)、階段室内下地処理、既存塗膜剥離、の積算は何を用いて積算をしていますか。 | 外壁改修 撤去 既存塗膜及び下地劣化部の除去の高圧水洗工法については、建築コスト情報の建築コスト情報の高圧水洗（30～50MPa）を、水洗い・清掃の高圧ポンプについては、建築施工単価の水洗い工法の高圧ポンプによる水洗い・清掃と建築コスト情報の水洗いデッキブラシを、階段室内下地処理は、建築工事標準市場単価表を、既存塗膜剥離については建築施工単価と建築コスト情報のサンダー工法を用いています。 |
| ８ | A、B棟共通 外壁改修 改修、欠損部補修、(鉄筋露出部)、欠損部補修一般部、浮き部補修、下地調整、ﾓﾙﾀﾙ薄塗り、の積算は何を用いて積算をしていますか。 | 外壁改修 改修、欠損部補修、(鉄筋露出部)については、積算資料ポケット版マンション修繕編の躯体欠損部および鉄筋露出部補修を、欠損部補修一般部については、積算資料ポケット版マンション修繕編の欠損部補修を、浮き部補修については、算資料ポケット版マンション修繕編の浮き部補修を、下地調整については、建築工事標準市場単価表を、ﾓﾙﾀﾙ薄塗りについては、建築改修工事標準市場単価表を用いています。 |
| ９ | - B棟共通 塗装改修 改修、下地調整 既存鉄鋼面、錆止め塗料塗り 既存鉄鋼面、DP塗装 既存鉄鋼面、SOP塗装、下地調整 RC種、EP-G塗り C種、素地ごしらえ 工程B種、の積算は何を用いて積算をしていますか。 | 塗装改修 改修、下地調整 既存鉄鋼面、錆止め塗料塗り 既存鉄鋼面、SOP塗装、下地調整 RC種、EP-G塗り C種、素地ごしらえ 工程B種については、建築改修工事標準市場単価表を、DP塗装 既存鉄鋼面については、建築施工単価と建築コスト情報の耐候性塗料塗りを用いております。 |
| 10 | A、B棟共通 防水改修 撤去、既存防水層撤去、水洗い・清掃の積算は何を用いて積算をしていますか。 | 防水改修 撤去、既存防水層撤去は、建築工事標準市場単価表を、水洗い・清掃については、建築施工単価と建築コスト情報の外壁改修工事の水洗いデッキブラシの単価を代価として用いています。 |
| 11 | A、B棟共通 その他改修 改修、AW-2 窓手摺取外し再取付 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共、屋上排気口カバー取外し ボルトシーリング共の積算は何を用いて積算をしていますか。 | その他改修 改修、AW-2 窓手摺取外し再取付 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ共については、算資料ポケット版マンション修繕編の共用廊下側窓 面格子脱着の1500×1100を用いています。屋上排気口カバー取外し ボルトシーリング共は仕分け表を確認ください。 |
| 12 | A、B棟共通 電気設備 配線器具、埋込ｽｲｯﾁ 3W15A*1・4W15A*1の積算は何を用いて積算をしていますか。 | 電気設備 配線器具、埋込ｽｲｯﾁ 3W15A*1・4W15A*1の積算は、建築工事標準市場単価表を用いています。 |
| 13 | A、B棟共通 電気設備 配線配管、厚鋼電線管は露出と考えてよろしいのでしょうか。電線 EM-CE2.0㎜-3Cは管内と考えてよろしいでしょうか。 | 電気設備 配線配管、厚鋼電線管は露出、電線 EM-CE2.0㎜-3Cは管内とお考え下さい。 |
| 14 | A、B棟共通 電気設備 ﾎﾞｯｸｽ類、露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽの塗装の有無はありますか。 | 電気設備 新規ﾎﾞｯｸｽ類、露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽの塗装は無塗装です。 |
| 15 | A、B棟共通 電気設備 撤去費の項目の積算は何を用いて積算をしていますか。 | 電気設備 撤去費の項目の積算は、公共建築工事積算基準を用いています。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）