質問回答書

| 案件番号 | ５１５１０００２１６ |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜改良アパートＡ棟ほか１棟外壁その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 別紙内訳 No1 養生に関して 摘要欄に明記されてる、アスベスト含有建材の数量は床ですか壁ですか、床壁ですか指示願います | 床で積算をしています。 |
| ２ | 別紙内訳 No2 枠組足場の積算に関して 設計図の矩計図ではパラペット天端まで11.8m(GLから)位あります、摘要欄には12m未満で積算するようになっていますが、足場は最低11.8m＋1mなので（屋根への昇降は1m＋α）12mを超えます12m未満でなく22m未満で積算するのではないか指示願います。 | 枠組足場の積算数量の高さの考え方が、外壁上部の高さとなっていることから、それに応じた高さで積算をしているため、12ｍ未満で考えています。 |
| ３ | A棟外壁撤去にて、既存塗膜及び下地老化部の除去（高圧水洗工法）の水圧は既存塗膜を全て剥す圧ですか | 除去は活膜部を残し、劣化塗膜を除去する方法で考えています。 |
| ４ | 発生材処理の積込・運搬・処分の内訳数量はA棟及びB棟を含む数量ですか。 | A棟及びB棟を含む数量で積算しています。 |
| ５ | 養生と整理清掃後片付けの単価は建築工事標準単価表の新営を採用していますか、それとも改修を採用していますか、新営の場合は一般と小規模、複雑のどちらを採用していますか。 | 改修を採用しています。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）