質問回答書

| 案件番号 | 5051000240 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜改良アパートＡ棟ほか１棟外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 単価及び共通費等に関する事項の2単価世代及び共通費算定の根拠についての(2)に罫線が引かれていますが、主要資材単価表は何月が採用されているのでしょうか。 | 今回の積算で主要資材単価表を用いる単価は採用していないため、罫線を引いています。 |
| ２ | A、B棟共通 直接仮設 養生の外壁改修、防水改修の積算は何を用いて積算をしていますか。建築工事標準市場単価表を用いているのでしょうか。 | その通りです。 |
| ３ | A、B棟共通 直接仮設 外部足場の枠組本足場、安全手すりの積算は何を用いて積算をしていますか。建築工事標準市場単価表を用いているのでしょうか。 | その通りです。 |
| ４ | A、B棟共通 直接仮設 整理清掃後片付けの外壁改修、防水改修の積算は何を用いて積算をしていますか。建築工事標準市場単価表を用いているのでしょうか。 | その通りです。 |
| ５ | A、B棟共通 直接仮設 内部足場の内部階段仕上足場、脚立足場の積算は何を用いて積算をしていますか。建築工事標準市場単価表を用いているのでしょうか。 | その通りです。 |
| ６ | A、B棟共通 直接仮設 災害防止の金網式養生枠、ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ、小幅ﾈｯﾄ、養生防護棚 直線部、養生防護棚 コーナー部の積算は何を用いて積算をしていますか。建築工事標準市場単価表を用いているのでしょうか。 | その通りです。 |
| 7 | A、B棟共通 直接仮設 仮設材運搬の積算は何を用いて積算をしていますか。建築工事標準市場単価表を用いているのでしょうか。 | その通りです。 |
| 8 | A棟 外壁改修 撤去 既存塗膜及び下地劣化部の除去 (高圧水洗工法)の積算は何を用いて積算をしていますか。 | 外壁改修 撤去 既存塗膜及び下地劣化部の除去 (高圧水洗工法)は、建築コスト情報の高圧水洗（30～50MPa）を用いています。 |
| 9 | A棟 外壁改修 撤去 水洗い・清掃 基礎水洗い工法 デッキブラシの積算は何を用いて積算をしていますか。 | 外壁改修 撤去 水洗い・清掃 基礎水洗い工法 デッキブラシは、建築施工単価と建築コスト情報の外壁改修工事の水洗いデッキブラシを用いています。 |
| 10 | A、B棟共通 外壁改修 撤去 階段室内下地処理 階段室内基礎 ｹﾚﾝ・清掃の積算は何を用いて積算をしていますか。 | 外壁改修 撤去 階段室内下地処理 階段室内基礎 ｹﾚﾝ・清掃は、建築工事標準市場単価表を用いています。 |
| 11 | A、B棟共通 外壁改修 撤去 既存塗膜剥離 階段室内壁 サンダー工法の積算は何を用いて積算をしていますか。 | 外壁改修 撤去 既存塗膜剥離 階段室内壁 サンダー工法は建築施工単価と建築コスト情報のサンダー工法を用いています。 |
| 12 | B棟 外壁改修 撤去 水洗い・清掃 一般外壁、上裏・基礎 水洗い工法 デッキブラシの積算は何を用いて積算をしていますか。 | 外壁改修 撤去 水洗い・清掃 一般外壁、上裏・基礎 水洗い工法 デッキブラシは、建築施工単価と建築コスト情報の外壁改修工事の水洗いデッキブラシを用いています。 |
| 13 | A、B棟共通 外壁改修 改修 金額が公表されていないシーリングの積算は何を用いて積算をしていますか。 | 外壁改修 改修 金額が公表されていないシーリング工事については、建築改修工事標準市場単価表を用いています。 |
| 14 | A、B棟共通 塗装改修 改修 DP塗装 既存鉄鋼面 3級 335㎡の積算は何を用いて積算をしていますか。 | 塗装改修 改修 DP塗装 既存鉄鋼面 3級 335㎡は、建築施工単価の耐候性塗料塗り（DP）鋼製面・亜鉛めっき鋼面3級ポリウレタン系樹脂を建築コスト情報の耐候性塗料塗り（DP）鋼製面3級ポリウレタン系樹脂を用いております。 |
| 15 | A、B棟共通 塗装改修 改修 DP塗装 細幅 3級 528ｍの積算は何を用いて積算をしていますか。 | 塗装改修 改修 DP塗装 細幅 3級 528ｍは、建築施工単価の耐候性塗料塗り（DP）鋼製面・亜鉛メッキ鋼面3級ポリウレタン系樹脂の細幅物を用いております。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）