質問回答書

| 案件番号 | 5051000240 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜改良アパートA棟ほか１棟外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 塗装改修のDP塗装について、設計で採用している単価は「改修 耐候性塗料塗りDP（材工）鉄鋼面B種３級ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂」で、建築ｺｽﾄ情報及び建築施工単価の二誌平均と考えてよいですか？違う場合、採用している刊行物名をご指示ください。 | その通りです。 |
| ２ | 塗装改修A棟の８行目から９行目の下地調整及びEP-G塗りの塗装面の材質をご指示ください。 | 塗装面の材質は、フレキシブルボードです。積算は建築改修工事標準市場単価表の下地調整及びEP-G塗装の押出成形セメント板面を用いています。 |
| ３ | 塗装改修A棟の10行目から11行目の素地ごしらえ及びEP-G塗りの塗装面の材質をご指示ください。 | 塗装面の材質は、レキシブルボードです。積算は建築改修工事標準市場単価表の素地ごしらえ及びEP-G塗装の押出成形セメント板面を用いています。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）