質問回答書

| 案件番号 | 5051000241 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜改良アパートC棟外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 別紙内訳No.3の脚立足場について、適用に記載がないのですが歩掛は改修工事の内部仕上げ足場 一般 の積算項目でよろしいでしょうか。改修工事でなく、新営工事の内部仕上げ足場（脚立足場）で積算している場合、転用回数の指示をお願いします。 | その通りです。 |
| ２ | 細目別内訳P.14 塗装改修の錆止め塗料塗り330㎡と、錆止め塗料塗り529ｍの二項目についてですが、それぞれ備考欄に「単価：亜鉛メッキ鋼面１回塗を代用」と記載がありますが、単位が㎡とｍで異なっています。２項目共同じ単価を代用して積算してよろしいでしょうか。 | 細目別内訳P.14 塗装改修の錆止め塗料塗り 既存鋼面（屋内外）330㎡は、建築施工単価及び建築コスト情報の錆止め塗料塗りの亜鉛メッキ鋼面を用いています。 また、細目別内訳P.14 塗装改修の錆止め塗料塗り 既存鋼面 細幅 529ｍは、建築施工単価の錆止め塗料塗り 亜鉛メッキ鋼面の細幅物を用いています。 |
| ３ | 別紙内訳No.7の仮設材運搬（脚立足場）について、摘要欄に階数の明示がありませんので、階数の指示をお願いします。 | 平屋建です。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）