質問回答書

| 案件番号 | 5051000240 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜改良アパートＡ棟ほか１棟外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | A、B棟共通 塗装改修 改修 錆止め塗料塗り 335㎡・528ｍ 備考に亜鉛メッキ鋼面1回塗りを代用とありますが、前回出た時とは塗料が変わっただけと考えてよろしいでしょうか。また、積算は何を用いて積算をしていますか。 | 塗装改修 改修 錆止め塗料塗り 既存鋼面（屋内外）と既存鋼面 細幅については、塗料をA種からE種（全面1回塗り）に変更しました。 錆止め塗料塗り 既存鋼面(屋内外)について、積算は、建築施工単価及び建築コスト情報の錆止め塗料塗りの亜鉛メッキ鋼面を用いています。 錆止め塗料塗り 既存鋼面細幅について、積算は、建築施工単価の錆止め塗料塗りの亜鉛メッキ鋼面の細幅物を用いています。 |
| 2 | A、B棟共通 塗装改修 改修 SOP塗装 の 積算は何を用いて積算をしていますか。 | 塗装改修 改修 SOP塗装は、建築改修工事標準市場単価表を用いています。 |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）