質問回答書

| 案件番号 | 5051000245 |
| --- | --- |
| 案件名 | 追浜駅第２自転車等駐車場改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 直接仮設 墨出し(外壁改修) 建具改修の積算は何を代用しているのでしょうか。 | 墨出し（外壁改修）を代用しています。 |
| ２ | 防水改修 改修 水洗い 高圧水洗 15MPa程度との事ですが、15MPa程度と書かれている物が見当たりません。どちらの物を参考としていますか。 | 刊行物（外壁改修）を採用しています。 |
| ３ | 外壁改修 改修 既存塗膜及び下地の劣化部の除去 ALC板面、RC面 高圧水洗 30MPa程度以上と記載がありますが、何を参考としていますか。 | 刊行物を採用しています。 |
| ４ | 外壁改修 改修 水洗い RC基礎体上り 高圧水洗 15MPa程度との事ですが、15MPa程度と書かれている物が見当たりません。どちらの物を参考としていますか。 | 刊行物を採用しています。 |
| ５ | 建具改修 撤去 鋼製戸撤去 撤去工法（AW-9、AW-10）集積共と記載がありますが、詳細がわかりません。ご指示願います。 | 鋼製戸撤去 片開き戸 枠共 集積共 を採用しています。 |
| ６ | 塗装改修 改修 素地ごしらえ ALC板面 工程B種と記載がありますが、積算はｺﾝｸﾘｰﾄ面を用いていると考えてよろしいでしょうか。 | 刊行物を採用しています。 |
| 7 | 電気設備 配線器具 ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1 ELK （金属ﾌﾟﾚｰﾄ）の積算は何を用いているのでしょうか。 | 積算資料と建設物価の平均単価を用いて、公共建築工事積算基準に基づいて積算しています。 |
| 8 | 電気設備 枠組足場 足場損料、掛払い手間、運搬料と記載がありますが、詳細がわかりません。ご指示願います。 | 枠組本足場の建枠 900×1700、布枠500+240、高さ12m未満を採用し、基本料、修理費を含み、供用２日賃料で積算しています。 |
| 9 | 電気設備 照明器具 K1-LSS1 -4 -30 LN 非常用 LED照明器具の積算は何を用いているのでしょうか。 | 建築改修工事標準市場単価表（電気設備）を用いて積算しています。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）