質問回答書

| 案件番号 | 5051000245 |
| --- | --- |
| 案件名 | 追浜駅第２自転車等駐車場改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 電気設備工事 別紙明細P40～P41枠組足場について、建枠の種類（600枠・900枠・1200枠）と、供用日数が何日なのかを教えてください。 | 枠組足場の建枠は、900枠で積算しています。供用日数は、２日で積算しています。 |
| ２ | 塗装改修、素地ごしらえのＡＬＣ板面 工程B種は何を代用しているのか教えてください。 | 刊行物を採用しています。 |
| ３ | 内訳書P25 環境配慮改修 軒裏撤去は公共建築工事標準単価積算基準の改修工事 撤去の天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去の歩掛と考えて宜しいのでしょうか。教えて下さい。 | 建築工事標準市場単価表における天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去を採用しています。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）