質問回答書

| 案件番号 | 5051000245 |
| --- | --- |
| 案件名 | 追浜駅第２自転車等駐車場改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 建築工事 細目別内訳 P15 防水改修 水洗い 高圧水洗い 15Mpa程度の積算は 何を用いて積算していますか。 | 刊行物（外壁改修）を採用しています。 |
| ２ | 建築工事 細目別内訳 P18 外壁改修 既存塗膜及び下地劣化部の除去 ALC板面 、RC面 高圧水洗 30Mpa程度以上の積算は 何を用いて積算していますか。 | 刊行物を採用しています。 |
| ３ | 建築工事 細目別内訳 P18 外壁改修 水洗い RC基礎立上り 高圧水洗 15Mpa程度の積算は何を用いて積算していますか。 | 刊行物を採用しています。 |
| ４ | 建築工事 細目別内訳 P24 塗装改修 素地こしらえALC板面 工程B種の積算は 何を用いて積算していますか。 | 刊行物を採用しています。 |
| ５ | 電気設備工事 別紙明細 P41 枠組足場 足場料の積算は何を用いて積算していますか。また足場の種類、高さ、期間等ご指示ください。 | 枠組足場 足場料の積算は、「建築工事標準市場単価表（建築）」を用いて積算しています。 足場の種類は、枠組本足場、高さは、5.4m、 期間は、２日で積算しています。 |
| ６ | 電気設備工事 別紙明細 P41 枠組足場 掛払い手間の積算は何を用いて積算していますか。また足場の種類、高さ、等ご指示ください。 | 枠組足場 掛払い手間の積算は、「建築工事標準市場単価表（建築）」を用いて積算しています。 足場の種類は、枠組本足場、高さは、5.4m、 で積算しています。 |
| ７ | 電気設備工事 別紙明細 P41 枠組足場 運搬料の積算は何を用いて積算していますか。また足場の種類、高さ、等ご指示ください。 | 枠組足場 運搬料の積算は、「建築工事標準市場単価表（建築）」を用いて積算しています。 足場の種類は、枠組本足場、高さは、5.4m、 で積算しています。 |
| ８ | 電気設備工事 別紙明細 P41 照明器具 照明器具G K1-LSS1-4-30-LNの積算は何を用いて積算していますか。 | 照明器具 照明器具G K1-LSS1-4-30-LNの積算は、「建築改修工事標準市場単価表（電気設備）」を用いて積算しています。 |
| ９ | 電気設備工事 別紙明細 P42 電気設備 ブレーカ 分岐：MCCB 2P 50AF/20ATの積算は何を用いて積算していますか。 | 積算資料と建設物価の平均単価を用いて、公共建築工事積算基準に基づいて積算しています。 |
| 10 | 電気設備工事 別紙明細 P42 電気設備 ブレーカ 分岐：ELCB 2P 50AF/20ATの積算は何を用いて積算していますか。 | 積算資料と建設物価の平均単価を用いて、公共建築工事積算基準に基づいて積算しています。 |
| 11 | 機械設備工事 別紙明細 P45 配管撤去 既存給水管撤去 屋内一般 20VBの積算は何を用いて積算していますか。 | 公共建築工事標準単価積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）を用いて積算しています。 |
| 12 | 機械設備工事 別紙明細 P45 配管撤去 既存給水管保温撤去 20VB GW+SUSの積算は何を用いて積算していますか。 | 公共建築工事標準単価積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）を用いて積算しています。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）