質問回答書

| 案件番号 | 5051900056 |
| --- | --- |
| 案件名 | 走水ポンプ所修繕工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 養生 外壁周囲、屋上防水は何を採用しているか教えて下さい。 | 外壁周囲は外壁改修、屋上防水は露出簡易防水を採用しています。 |
| ２ | 整理清掃後片付け 外壁周囲、屋上防水は何を採用しているか教えて下さい。 | 外壁周囲は外壁改修、屋上防水は露出簡易防水を採用しています。 |
| ３ | 墨出しは何を採用しているか教えて下さい。 | 屋上防水改修を採用しています。 |
| ４ | 発生材積込は何を代用しているか教えて下さい。また、運搬は何を採用しているか教えて下さい。 | 発生材積込はダンプトラック２t積級人力積込ボード類、運搬はＤＩＤ区間有り８．０ｋｍ以下です。 |
| ５ | 発生材処分は何を代用しているか教えて下さい。 | 発生材処分は安定型混合廃棄物です。 |
| ６ | 撤去解体 カッター入れは何を採用しているか教えて下さい。 | モルタル面を採用しています。 |
| ７ | 撤去解体 笠木撤去は何を代用しているか教えて下さい。 | 笠木撤去は頭押え撤去を採用しています。 |
| ８ | 解体撤去 照明撤去は蛍光灯 FL40W×1 の露出型として考えてよろしいのでしょうか。 | 露出型です。 |
| ９ | 防水改修の施工数量調査及び外壁改修・その他の施工数量調査は何を採用しているか教えて下さい。 | 外壁改修と同じ単価を採用しています。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）