質問回答書

| 案件番号 | 5051900090 |
| --- | --- |
| 案件名 | 吉井高区配水池修繕工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 工事設計用紙 P3 細目内訳 ４）外壁改修・塗装・その他 施工数量調査とございますが 内容についての記載がございません。 タイル・モルタル塗替か打放面・仕上げ塗材改修のいずれでしょうかご指示下さい。 | 打放し面・仕上塗材改修を採用しています。 |
| ２ | 工事設計用紙 P5 別紙内訳書 別紙内訳№1 養生 養生の外壁周囲の代価は積算基準に記載がありません。代価があれば教えてください。 | 養生の単価は、養生（外壁改修）を採用しています。 |
| ３ | 工事設計用紙 P5 別紙内訳書 別紙内訳№1 養生 養生の屋上防水は、アスファルト防水か 露出・簡易防水のどちらを採用したら宜しいでしょうか、ご指示ください。 | 露出防水・簡易防水を採用しています。 |
| ４ | 工事設計用紙 P5 別紙内訳書 別紙内訳№3 整理清掃後片付け 養生の外壁周囲の代価は積算基準に記載がありません。代価があれば教えてください。 | 整理清掃後片付けの単価は、整理清掃後片付け（外壁改修）を採用しています。 |
| ５ | 工事設計用紙 P5 別紙内訳書 別紙内訳№3 整理清掃後片付け 養生の屋上防水は、アスファルト防水か 露出・簡易防水のどちらを採用したら宜しいでしょうか、ご指示ください。 | 露出防水・簡易防水を採用しています。 |
| 6 | 工事設計用紙 P5 別紙内訳書 別紙内訳№6 発生材積込運搬 摘要に仕上げと記載がありますが、 積算基準に記載がありません。代価があれば教えてください。 | 発生材積込みは、ボード・木材類を採用しております。 発生材積込はダンプトラック２t積級人力積込ボード類、運搬はＤＩＤ区間有り４．５ｋｍ以下です。 |
| 7 | 工事設計用紙 P5 別紙内訳書 別紙内訳№7 発生材処分 摘要に仕上げと記載がありますが、 積算基準に記載がありません。代価があれば教えてください。 | 発生材処分は安定型混合廃棄物です。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）