質問回答書

| 案件番号 | 5051000071 |
| --- | --- |
| 案件名 | 浦賀コミュニティセンター分館受変電設備改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 電気設備工事 別紙明細 電気設備工事 P12 引込盤基礎 型枠 0.9㎡と記載がありますが、詳細がわかりません。普通合板型枠 – 基礎部 として考えてよろしいでしょうか。 | 詳細とは基礎詳細及び型枠詳細でよろしいでしょうか。 基礎詳細は以下になります。 W(ｍ)＝1.0 D(ｍ)＝0.5 H(ｍ)＝0.3 型枠詳細は電気設備単価を使用しているので詳細はありません。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）