質問回答書

| 案件番号 | 5051000136 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立夏島小学校体育館電灯改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 数量内訳書の別紙明細00-0018にて600V絶縁ケーブル撤去にて2.0㎜-3C管内とありますが又 露出配線どうするか？？とも記載されています。 どちらで積算でしょうか？ | 「2.0㎜-3C管内」にて積算をお願いいたします。 なお、摘要欄「露出配線どうするか？？」の表記は誤りとなります。詳細は、発注案件に関するお知らせをご確認ください。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）