質問回答書

| 案件番号 | ５０５１９００１２１ |
| --- | --- |
| 案件名 | 下町浄化センター特高受変電設備更新工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 特記仕様書2-4「ケーブル接続ユニット」の製作にあたり、既設ガス絶縁開閉装置の完成図書以外に技術的資料等が必要となった場合は、受注者が直接、既設メーカより入手する必要はありますか。 | 完成図書以外の資料等は、受注者の方で既設メーカから入手してください。 |
| ２ | 受電、高圧配電設備の新旧の切り替え時に、既設メーカの技術員派遣が必要となった場合、受注者側にて手配する必要はありますか。 | 必要はあります。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）