質問回答書

| 案件番号 | 5051000080 |
| --- | --- |
| 案件名 | 北消防署講堂ほか空調設備改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 数量内訳書13ページにある、保温付硬質ポリ塩化ビニル管について参考にしている単価等があればご教授ください。 | 保温付硬質ポリ塩化ビニル管（ｶﾀﾛｸﾞ価格）の管単価で、公共建築工事積算基準に記載されている硬質ポリ塩化ビニル管の標準歩掛(改修割増)を使用して算出しています。 |
| ２ | 数量内訳書25ページにある配管架台の三角ブラケットおよび門型 SUSアングル□150 ゴムシート共について参考にしている単価等あればご教授ください。 | 配管架台の三角ブラケットおよび門型 SUSアングル□150 ゴムシート共は代価で作成しております。構成は以下のとおりです。 【三角ブラケット】 三角ブラケット（既製品）+配管工0.13人工+その他率 【門型 SUSアングル□150 ゴムシート共】 門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ（既製品）+Co基礎{ﾌﾟﾗﾍﾞｰｽ（既製品）+ｺﾞﾑｼｰﾄ（既製品）+生ｺﾝ0.001728m3+配管工0.14人工+その他率｝×2 ※既製品についてはｶﾀﾛｸﾞ価格を採用しております。 |
| ３ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）