質問回答書

| 案件番号 | 5051000107 |
| --- | --- |
| 案件名 | 消防局庁舎２階ほか空調設備改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 【設計書P.41 ドレンホース25A】について 1本当りの材料単価を計算するのに基準にされているのは何かご教授ください。 | 材料費はメーカーカタログに実勢率を乗じた金額を採用しています。取付費はフレキシブルチューブの歩掛を代用しています。 |
| ２ | 【設計書P.41 防火区画貫通処理】については、材料価格＋電気設備防火区画貫通処理費（床・壁供用）φ100の労務単価＋その他率の構成と考えてよろしいでしょうか。 採用単価をご教授ください。 | 材料費はメーカーカタログに実勢率を乗じた金額を採用しております。取付費は配管工0.13人＋その他率23％で計上しています。 |
| ３ | 【設計書P79 保温化粧ｹｰｽ取り外し再取付】について 採用している単価があればご教授ください。 | 再取付はダクト工0.526人+その他率23％で計上しています。 取外しはダクト工0.21人＋その他率25％で計上しています。 |
| ４ | 【設計書P.82 のﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機搬出】で摘要欄に複数搬出300kg/m3未満と ありますが、ｍ3当り100kg未満ではないかと思うのですが300kg/m3未満でよいでしょうか。 | 300㎏/㎥未満です。 |
| ５ | 【設計書P.83の冷媒管端部閉塞】について 採用している単価をご教授ください。 | 既設配管切断接続(鋼管 保温有)を代用しています。 |
| ６ | 【設計書P.112の発生材積込み金属くず】について、摘要欄にボード・木材類人力」とありますが、金属くずでよろしいでしょうか。 | 貴見のとおりです。 |
| ７ | 【設計書P.90 スピーカー取り外し及びスポット型感知器取り外しについて 新営労務歩掛りに再使用する乗率＋その他率で考えてよいでしょうか。 | 貴見のとおりです。 電工と歩掛りと新営工事の労務歩掛りに対する乗率を掛け合わせたものと、それにその他率を掛け合わせたものの合計になります。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）