質問回答書

| 案件番号 | 5051000156 |
| --- | --- |
| 案件名 | ヴェルニ－記念館空調設備改修工事- |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
|  | 空調ダクト切断接続(鋼管)150・400 算出根拠をお教えください。 | 算出根拠は公共建築工事積算基準令和3年度版を根拠としています。ただし、φ400については公共建築工事積算基準令和3年度版を参考に独自に算出しています。構成は以下のとおりです。 【ダクト切断接続(鋼管類)φ150】 配管工0.204人＋保温工0.024人＋保温（材工）0.5ｍ+その他率 【ダクト切断接続(鋼管類)φ400】 配管工0.24人＋保温工0.1人＋保温（材工）0.5ｍ+その他率 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）