質問回答書

| 案件番号 | 5051000156 |
| --- | --- |
| 案件名 | ヴェルニー記念館空調設備改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 設計書P.27 別紙（冷媒管外装）について 採用している代価があればご教授ください。 | 冷媒管外装 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑﾗｯｷﾝｸﾞは代価で作成しております。構成は以下のとおりです。 【ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑﾗｯｷﾝｸﾞ No.8s】 {ﾗｯｷﾝｸﾞｶﾊﾞｰｼﾞｬｹｯﾄｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ(既製品)*1.03}+ﾀﾞｸﾄ工0.165人工*1.2+雑材料費（材料費*0.05）+運搬費{(材料費+雑材料費)*0.03}+その他率 |
| ２ | 設計書P.27別紙明細（配管切断接続）について （鋼管類）保温有φ9.5 （鋼管類）保温有φ12.7 の2項目について採用している代価があればご教授ください。 | 配管切断接続は以下の単価を代用しています。 【（鋼管類）保温有φ9.5・φ12.7】 ・配管切断(鋼管類) 15A 保温有 なお、保温材については見込んでおりません。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）