質問回答書

| 案件番号 | 5051000183 |
| --- | --- |
| 案件名 | くりはま花の国展望デッキ塗装工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 内訳書P4 オイルステイン塗 木部2回塗(素地ごしらえ含む)の素地ごしらえの詳細を教えて下さい。 | 木部の素地ごしらえは、汚れや付着物の除去、やに処理、研磨紙ずりを想定しています。 |
| ２ | 内訳書P4 合成樹脂調合ペイント塗 鉄部3回塗(素地ごしらえ含む)の素地ごしらえの詳細を教えて下さい。また、合成樹脂調合ペイント塗はどこの部位の塗装を行うのでしょうか。教えて下さい。 | 鉄部の素地ごしらえは、汚れや付着物の除去、油類の除去、さび落としを想定しています。 合成樹脂調合ペイント塗を行う部位は、デッキ裏の鉄骨部分（H型鋼）になります。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）