質問回答書

| 案件番号 | 5051000078 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立根岸小学校屋上防水改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 内訳書P12 型枠 打放合板型枠B種 地上軸部の構造は何を採用しているか教えて下さい。 | 内訳書P12 型枠 打放合板型枠B種 地上軸部の構造は、耐震改修用を代用して採用しています。 |
| ２ | 内訳書P20 屋上防水改修工事 直接仮設の整理清掃後片付けは整理清掃後片付けとして考えてよろしいのでしょうか。 | 内訳書P20 屋上防水改修工事 直接仮設の整理清掃後片付けは、名称と採用単価に誤りがありました。 落札者と契約後に変更契約により対応いたします。詳細は案件に関するお知らせを確認してください。 |
| ３ | 内訳書P28 機械設備工事 衛生設備 配管支持架台 門型配管支持架台(ｱﾝｸﾞﾙ製、ﾁｬﾝﾈﾙ製)は何を代用しているか教えて下さい。 | 門型配管支持架台は他単価の代用ではなく代価で作成しております。構成は以下のとおりです。 【ｱﾝｸﾞﾙ製】 門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ（既製品）+Co基礎{ﾌﾟﾗﾍﾞｰｽ（既製品）+ｺﾞﾑｼｰﾄ（既製品）+生ｺﾝ0.001728㎥3+配管工0.14人工+その他率｝×2 【ﾁｬﾝﾈﾙ製】 ﾁｬﾝﾈﾙ（刊行物）+溶接工（W300:0.3人工、W500:0.35人工、W800：0.4人工）+ Co基礎{ﾌﾟﾗﾍﾞｰｽ（既製品）+ｺﾞﾑｼｰﾄ（既製品）+生ｺﾝ0.001728㎥+配管工0.14人工+その他率｝×2 ※既製品についてはｶﾀﾛｸﾞ価格を採用しております。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）