質問回答書

| 案件番号 | 5051000103 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立浦郷小学校屋上防水改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 内訳書P24 機械設備工事 空気調和設備 冷媒管外装 SUSﾗｯｷﾝｸﾞの単価は他単価の代用ですか、代価ですか教えて下さい。また、代価であれば構成を教えて下さい。 | 冷媒管外装 SUSﾗｯｷﾝｸﾞは代価で作成しております。構成は以下のとおりです。 【SUSﾗｯｷﾝｸﾞ No.4】 {ﾗｯｷﾝｸﾞｶﾊﾞｰｼﾞｬｹｯﾄSUS(既製品)*1.03}+ﾀﾞｸﾄ工0.151人工*1.2+雑材料費（材料費*0.05）+運搬費{(材料費+雑材料費)*0.03}+その他率 【SUSﾗｯｷﾝｸﾞ No.9】 {ﾗｯｷﾝｸﾞｶﾊﾞｰｼﾞｬｹｯﾄSUS (既製品)*1.03}+ﾀﾞｸﾄ工0.202人工*1.2+雑材料費（材料費*0.05）+運搬費{(材料費+雑材料費)*0.03}+その他率 ※既製品についてはｶﾀﾛｸﾞ価格を採用しております。 |
| ２ | 内訳書P25 機械設備工事 空気調和設備 配管支持架台 冷媒管用□150の単価は他単価の代用ですか、代価ですか教えて下さい。また、代価であれば構成を教えて下さい。 | 配管支持架台 冷媒管用□150は代価で作成しております。構成は以下のとおりです。 【配管支持架台 冷媒管用□150】 ｱﾝｶｰﾍﾞｰｽ（既製品）+ｺﾞﾑｼｰﾄ（既製品）+配管工0.14人工+その他率 ※既製品についてはｶﾀﾛｸﾞ価格を採用しております。 |
| ３ | 内訳書P11 型枠 打放合板型枠B種 地上軸部の構造は何を採用しているか教えて下さい。 | 耐震改修用を採用しています。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）