質問回答書

| 案件番号 | 5051000103 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立浦郷小学校屋上防水改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 内訳書P24 機械設備工事 空気調和設備 機器取外し再取付 室外機小運搬の単価は他単価の代用ですか、代価ですか教えて下さい。また、代価であれば構成を教えて下さい。 | 機器取外し再取付及び室外機小運搬は代価で作成しております。構成は以下のとおりです。 【機器取外し再取付】 公共建築工事標準単価積算基準に則り積算した、据付費＋取外し費の単価となっております。 【室外機小運搬】 公共建築工事標準単価積算基準に則り積算した、搬入費＋搬出費の単価となっております。（共に揚重機除く） |
| ２ | 内訳書P26 機械設備工事 撤去工事 屋外機基礎撤去の単価は他単価の代用ですか、代価ですか教えて下さい。また、代価であれば構成を教えて下さい。 | 屋外機基礎撤去は代価で作成しております。構成は以下のとおりです。 【屋外機基礎撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ900L】 機械設備工(0.28*0.3)人工＋その他率 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）