質問回答書

| 案件番号 | 5051000126 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立鷹取中学校屋上防水工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 建築工事 細目別内訳 13 接着系アンカー及び金属系アンカーは何を採用しているかご指示下さい。又実勢率を掛けて算出する場合。 実勢率の計算方法もご指示下さい。 | 「単価及び共通費等に関する事項」1.単価等の採用根拠についてのCに掲載されている単価に実勢率を掛けて採用しております。（実勢率に関しては非公開となります） |
| ２ | 細目別内訳 14 コンクリート打設手間の算出方法をご指示下さい。 | 摘要欄に記載の通り、基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金30ｍ3以上50ｍ3/回未満で算出しております。 |
| ３ | 機械設備工事 別紙明細 26 空気調和設備 別紙00-11 パッケージ形空調和機取外し再取付は 直吹き型かセパレート型どちらを採用しているかご指示下さい。 又、セパレート型の場合、防振基礎の有無についてもご指示下さい。 | 【パッケージ形空調和機取外し再取付】 セパレート型を採用しています。 【防振基礎の有無】 防振基礎は無しです。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）