質問回答書

| 案件番号 | 5051000125 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立横須賀総合高等学校屋上防水改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 電気設備工事 別紙明細 電気設備 別紙00-029・00-0030 プルボックス取外し・再取付の算出方法をご指示下さい。 | 代価構成は以下になります ・取外し費 電工0.12(その他率26％) ・取付費 電工0.36(その他率26％) |
| ２ | 機械設備工事 別紙明細 機械設備工事 別紙00-31 スライドブロックとダクト用架台取外し再取付の算出方法をご指示下さい。 | スライドブロックの代価構成は ・本体(株式会社竹原電設) ・ゴムシート(東リ株式会社) ・取付費 設備機械工0.102人(その他率24％)です。 ダクト用架台取外し再取付の代価構成は ・取外し費 配管工0.095人(その他率24％) ・再取付費 配管工0.24人(その他率24％) です。 |
| ３ | 機械設備工事 別紙明細 機械設備工事 別紙00-32 スライドブロックの撤去と思われますが、 算出方法をご指示下さい。 | 代価構成は ・撤去費 設備機械工0.0306人(その他率26％)です。 |
| ４ | 機械設備工事 別紙明細 発生材処理 別紙-00-0034 コンクリートがらはどの項目の代用でしょうか、ご指示下さい。 | 刊行物の以下の価格を採用しています。 コンクリート塊（有筋）30㎝以下 神奈川県 平均 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）