質問回答書

| 案件番号 | 5051000179 |
| --- | --- |
| 案件名 | 岩戸コミュニティセンター屋上防水改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | P19 細目別内訳 機械設備工事 ステンレス製ダクト（アングル工法・低圧ダクト）の代価ですが公共建築工事標準単価基準（令和５年改定）表 Ⅿ-1-2-23 アングルフランジ工法ダクトの採用で宜しいでしょうか。 | 代価ではありません。建築改修工事標準市場単価表(機械設備)より採用しています。 |
| ２ | P26 電気設備工事 別紙明細 00-0011 プルボックス類 各プルボックスの代価を教えてください。 | 建築改修工事標準市場単価表(電気設備)より作成しています。 |
| ３ | P28 電気設備工事 別紙明細 00-0014 撤去費 600V絶縁電線撤去の代価（各項目2.0㎜×1本・5.0㎟×１本）を教えてください。 | 代価ではありません。建築改修工事標準市場単価表(電気設備)より採用しています。 |
| ４ | P28 電気設備工事 別紙明細 00-0014 撤去費 各プルボックス撤去の代価を教えてください。 | 公共建築工事積算基準より作成しています。 |
| ５ | P28 電気設備工事 別紙明細 00-0015 処分費 各項目（プラスチックとコンクリート）の代価を教えて下さい。 | 処分費プラスチックは刊行物の横浜市/廃プラスチック類、コンクリートは刊行物のコンクリート塊（有筋）30ｃｍ以下を使用しています。 |
| ６ | P29 電気設備工事 別紙明細 00-0018 制気口類 吸込口 GV1000×1000の代価を教えて下さい。 | 代価ではありません。改修機械設備工事積算実務マニュアル2022の単価を採用しています。 |
| ７ | P31 機械設備工事 別紙明細 00-0021 配管切断接続 冷媒管切断（鋼管類）・手間のみの代価を教えてください。 | 代価ではありません。建築改修工事標準市場単価表(機械設備)より採用しています |
| 8 | P33 機械設備工事 別紙明細 00-0024 撤去工事 送風機撤去と送風機搬出の代価を教えてください。 | 送風機撤去は公共建築工事積算基準より作成しています。送風機搬出は建築改修工事標準市場単価表(機械設備)より採用しています |
| 9 | P33 機械設備工事 別紙明細 00-0024 撤去工事 長方形ダクト撤去の代価を教えてください。 | 代価はではありません。建築工事標準市場単価表(機械設備)より採用しています。 |
| 10 | P33 機械設備工事 別紙明細 00-0024 撤去工事 アスベスト含有建材撤去 ダクトパッキン グローブバック工法1.0㎟以下の代価を教えてください。 | 別添参照 |
| 11 | P33 機械設備工事 別紙明細 00-0024 撤去工事 吸込口撤去の代価を教えてください。 | 代価ではありません。建築工事標準市場単価表(機械設備)より採用しています。 |
| 12 | P33 機械設備工事 別紙明細 00-0024 撤去工事 ベンドキャップ撤去の代価を教えてください。 | 代価ではりません。建築工事標準市場単価表(機械設備)より採用しています。 |
| 14 | P33 機械設備工事 別紙明細 00-0024 撤去工事 各冷媒管撤去の代価を教えてください。 | 公共建築工事積算基準より作成しています。 |
| 15 | P33 機械設備工事 別紙明細 00-0024 撤去工事 冷媒管外装撤去の代価を教えてください。 | 冷媒管外装撤去の代価構成はダクト工0.045人＋その他率(26％)です。 |
| 16 | P33 機械設備工事 別紙明細 00-0024 撤去工事 各門型配管架台撤去の代価を教えてください。 | 門型配管架台撤去の代価構成は配管工0.072人＋その他率(26%)です。 |
| 17 | P33 機械設備工事 別紙明細 00-0024 撤去工事 冷媒管架台撤去の代価を教えてください。 | 冷媒管架台撤去の代価構成は配管工0.036人＋その他率(26％)です。 |
| 18 | P38 換価格充当品 別紙明細 00-0028 鉄Aとステンレスの代価を教えてください。 | 処分費鉄Aは刊行物のスクラップ鉄くずヘビーH2/横浜、ステンレスは刊行物のスクラップステンレス新断18Cr:8Ni(=SUS304) /横浜を使用しています。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）

※次頁あり