質問回答書

| 案件番号 | 5051900075 |
| --- | --- |
| 案件名 | 追浜浄化センター汚泥処理棟屋上防水更新工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 内訳書 防水更新工事 (2)防水改修 2)改修 壁ﾓﾙﾀﾙ塗りは何を代用しているか教えて下さい。 | 「単価及び共通費等に関する事項」1.単価等の採用根拠についてのAに掲載されている単価を採用しております。 |
| ２ | 内訳書 防水更新工事 (2)防水改修 2)改修 ポリスチレンフォームは何を代用しているか教えて下さい。 | 「単価及び共通費等に関する事項」1.単価等の採用根拠についてのAに掲載されている単価を採用しております。 |
| ３ | 内訳書 防水更新工事 (2)防水改修 2)改修 シート防水 SM-2 t=2.0は何を代用しているか教えて下さい。 | 「単価及び共通費等に関する事項」1.単価等の採用根拠についてのAに掲載されている単価を採用しております。 |
| ４ | 内訳書 防水更新工事 (5)電気設備工事 ITVｶﾒﾗ取外し再取付けは何を代用しているか教えて下さい。 | 「単価及び共通費等に関する事項」1.単価等の採用根拠についてのCに掲載されている単価を採用しております。 |
| ５ | 内訳書 防水更新工事 (5)電気設備工事 拡声器取外し再取付けは何を代用しているか教えて下さい。 | 「単価及び共通費等に関する事項」1.単価等の採用根拠についてのCに掲載されている単価を採用しております。 |
| ６ | 内訳書 防水更新工事 (1)直接仮設 養生 防水改修は何を代用しているか教えて下さい。 | 「単価及び共通費等に関する事項」1.単価等の採用根拠についてのAに掲載されている単価を採用しております。 |
| ７ | 内訳書 防水更新工事 (6)発生材処理 発生材積込及び運搬のガラスくず、安定型混合廃棄物、金属くずは何を代用しているか教えて下さい。 | 「単価及び共通費等に関する事項」1.単価等の採用根拠についてのAに掲載されている単価を採用しております。 |
| ８ | 内訳書 機械設備工事 2)改修 配管孔キャップ取付は何を代用しているか教えて下さい。 | 「単価及び共通費等に関する事項」1.単価等の採用根拠についてのCに掲載されている単価を採用しております。 |
| ９ | 図面番号AE-1に記載されている配管配線はカメラ及び拡声器のどちらになるか教えて下さい。 | 室外機の配管配線になります。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）