質問回答書

| 案件番号 | 5051900075 |
| --- | --- |
| 案件名 | 追浜浄化センター汚泥処理棟屋上防水更新工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | [補助]P4 （2）防水改修 2） 施工数量調査はタイル・モルタル塗替か 打放し面・仕上塗材改修でしょうか ご指示下さい。 | 打放し面・仕上げ塗材改修を採用しております。 |
| ２ | [補助]別紙明細書2 7発生材積込 各項目 ガラスくず 安定型混合廃棄物 金属くずの代価をご指示下さい。 | ボード・木材類を採用しております。 |
| ３ | 内訳書は[補助]と[単独]に分けておりますが、入札時は１つにまとめての提出でしょうか。 | まとめて提出してください。 |
| ４ | [単独]P4 機械設備工事 2）改修 配管孔キャップの代価をご指示下さい。 | 「下水道用設計標準歩掛表 令和５年度 -第２巻 ポンプ場・処理場-」に準拠し、「単価及び共通費等に関する事項」1.単価等の採用根拠についてのCに掲載されている単価を採用しております。 |
| ５ | [補助]P6 （5）電気設備工事 ITVカメラ取外し再取付と 拡声器取外し再取付の代価をご指示下さい。 | ITVカメラは「下水道用設計標準歩掛表 令和５年度 -第２巻 ポンプ場・処理場-」に、拡声器は「公共建築工事積算基準 令和５年版」に準拠し、「単価及び共通費等に関する事項」1.単価等の採用根拠についてのCに掲載されている単価を採用しております。 |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）