質問回答書

| 案件番号 | 5051900075 |
| --- | --- |
| 案件名 | 追浜浄化センター汚泥処理棟屋上防水更新工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 内訳書 防水更新工事 (2)防水改修 2)改修 壁ﾓﾙﾀﾙ塗りの塗厚を教えて下さい。 | 塗厚は25mmです。 |
| ２ | (2)防水改修 2)改修 ポリスチレンフォームを採用単価Åで探しましたが、ありませんでした。複合単価を作成する為、ポリエチレンフォームのメーカー名及び施工手間、その他の率を教えて下さい。 | 「単価及び共通費等に関する事項」1.単価等の採用根拠についてのAに掲載されている単価を採用しております。 |
| ３ | 内訳書 防水更新工事 (2)防水改修 2)改修 シート防水 SM-2 t=2.0を採用単価Åで探しましたが、ありませんでした。複合単価を作成する為、シートメーカー名、施工手間等を代用教えて下さい。 | 「単価及び共通費等に関する事項」1.単価等の採用根拠についてのAに掲載されている単価を採用しております。 |
| ４ | 発生材積込み、運搬で採用単価Ａで探しましたが、「コンクリート類」「ボード・木材類」 の２種類でした。どちらを採用しているか教えて下さい。 | 発生材積込みは金属くず、ガラスくず、安定型混合廃棄物共に「ボード・木材類」を採用しています。 発生材運搬は金属くずは「木材類」、ガラスくずと安定型混合廃棄物は「石こうボード類」を採用しています。 |
| ５ | (5)電気設備工事 拡声器取外し再取付けを採用単価Ｃで探しましたがありません。取外し、再取付の複合単価を作成するので、施工手間、その他の率を教えて下さい。 | 「公共建築工事積算基準 令和５年版」に準拠し「単価及び共通費等に関する事項」1.単価等の採用根拠についてのCに掲載されている単価を採用しております。 |
| ６ | 5)電気設備工事 ITVｶﾒﾗ取外し再取付けを採用単価Ｃで探しましたがありません。複合単価を作成するので、施工手間、その他の率を教えて下さい。 | 「下水道用設計標準歩掛表 令和５年度 -第２巻 ポンプ場・処理場-」に準拠し、「単価及び共通費等に関する事項」1.単価等の採用根拠についてのCに掲載されている単価を採用しております。 |
| ７ | 機械設備工事 2)改修 配管孔キャップ取付を採用単価Ｃで探しましたが、ありませんでした。複合単価を作成する為キャップのメーカー名、材質、大きさ、取付手間、その他の率を教えて下さい。 | 「下水道用設計標準歩掛表 令和５年度 -第２巻 ポンプ場・処理場-」に準拠し、「単価及び共通費等に関する事項」1.単価等の採用根拠についてのCに掲載されている単価を採用しております。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）