質問回答書

| 案件番号 | 5051000222 |
| --- | --- |
| 案件名 | 中央斎場階段昇降機設置工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 入札仕様書に電源位置、アースついては落札業者との打合せにて決定するとありますが、一次側電源設置工事も落札業者が請け負うこととなるでしょうか。 | 設計図書の図面に記載のとおり、一時側電源設置工事は別途工事となっております。 |
| ２ | 石綿含有調査について、すでに調査結果等はありますでしょうか。調査結果がある場合は、落札業者に開示していただけますでしょうか。また、調査結果が無い場合には、落札業者での調査または分析になりますでしょうか。 | すでに調査済みです。調査結果は落札業者へ開示します。 |
| ３ | 石綿含有調査について、含有があった場合、この除去作業及び処理費用は落札業者で請け負うこととなりますでしょうか。 | 石綿含有建材が確認された場合、落札業者に当該除去作業を依頼し、設計変更で対応します。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）