質問回答書

| 案件番号 | 5051900020 |
| --- | --- |
| 案件名 | 有馬浄水場炭酸ガス注入設備改良工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 【特記仕様書P-3】盤共通仕様の盤板厚および塗装仕様について、「2.3ｍｍ以上・メラミン樹脂焼付塗装(半艶)」とありますが、既製品ＢＯＸ(板厚1.6ｍｍ・粉体塗装(メーカー標準塗装))を使用してもよろしいでしょうか。 | 特記仕様書のとおりとなります。 |
| ２ | 【設計図4/13】注入機の基礎が記載されていますが、本工事で施工されるのでしょうか。 | 本図は参考のため、承諾図で決定します。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）