質問回答書

| 案件番号 | 5051000019 |
| --- | --- |
| 案件名 | 南処理工場煙突部ほか解体工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 参考図 ２の地盤改良工事を数量変更して、煙突解体工事を施工した場合、清算変更は発生するでしょうか。ご教示願います。 | 参考図２に記載されている地盤改良範囲は参考数量であるため、これに対する設計変更は発生しません。 |
| ２ | 参考図 ３のｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝを使用せず、他機械により煙突解体工事を施工した場合、清算変更は発生するでしょうか。ご教示願います。 | 参考図３の仮設重機は参考であり、また任意仮設としているためこれに対する設計変更は発生しません。 |
| ３ | 参考図 ３のﾀﾜｰｸﾚｰﾝの基礎として、H鋼杭(H-400 L=25m程度)を打設した場合、煙突解体後の処置は、引き抜きが必要でしょうか。又はGL-2.5m程度の頭部切断で宜しいでしょうか。ご教示願います | 打設したH鋼杭は全て引き抜いてください。 |
| ４ | 参考図 ４の車両動線を、ｽﾛｰﾌﾟ解体の施工を最後にして、解体するｽﾛｰﾌﾟ側として施工を行う事は可能でしょうか。ご教示願います。 | 可能です。 |
| ５ | 特記仕様書 積算基準等について 共通仮設費率、現場管理費率とも、公共建築工事共通費積算基準（平成28年12月版）により算出すると考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。 | お見込みのとおり。 |
| ６ | 監理事務所は設置しないと考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。 | お見込みのとおり。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）