質問回答書

| 案件番号 | 5051000019 |
| --- | --- |
| 案件名 | 南処理工場煙突部ほか解体工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | ・特記仕様書第4章6（8） 集じん装置付き超高圧水洗工法のみでの検討とし、その他工法は御協議頂けないという事でしょうか。ご教示願います。 | 協議可能です。 特記仕様書第4章6（8）に記載のとおり、隔離と集じん装置が不要な工法を採用する場合は、集じん装置付き超高圧水洗工法に限定されます。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）