質問回答書

| 案件番号 | 旧浦賀警察署解体工事 |
| --- | --- |
| 案件名 | 5051000234 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 庁舎棟解体撤去工事・ｱｽﾍﾞｽﾄ除去の水練り保温材撤去 配管エルボの算出方法をご教示ください。 | ｱｽﾍﾞｽﾄ除去の水練り保温材撤去 配管エルボの算出方法は以下の通りです。 養生 0.432m2 ﾃｰﾌﾟ巻き 2.9m 配管切断150A(鋼管類)保温有 2か所 養生の1m2あたりの構成は以下となります。 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ幅135cm 1m2 雑材料 (材)×0.1 運搬費 (材+雑材料)×0.03 保温工 0.00606人 その他 (材+労+雑+運搬)×0.23 ﾃｰﾌﾟ巻き１mあたりの構成は以下となります。 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ幅75mm 1m 雑材料 (材)×0.05 運搬費 (材+雑材料)×0.03 配管工 0.00139人 その他 (材+労+雑+運搬)×0.23 |
| ２ | 庁舎棟解体撤去工事・ｱｽﾍﾞｽﾄ除去の水練り保温材撤去 ﾌﾗﾝｼﾞの算出方法をご教示ください。 | ｱｽﾍﾞｽﾄ除去の水練り保温材撤去 ﾌﾗﾝｼﾞの算出方法は以下の通りです。 養生 0.432m2 ﾃｰﾌﾟ巻き 2.9m 配管切断150A(鋼管類)保温有 2か所 養生の1m2あたりの構成は以下となります。 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ幅135cm 1m2 雑材料 (材)×0.1 運搬費 (材+雑材料)×0.03 保温工 0.00606人 その他 (材+労+雑+運搬)×0.23 ﾃｰﾌﾟ巻き１mあたりの構成は以下となります。 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ幅75mm 1m 雑材料 (材)×0.05 運搬費 (材+雑材料)×0.03 配管工 0.00139人 その他 (材+労+雑+運搬)×0.23 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）