質問回答書

|  |  |
| --- | --- |
| 案件番号 | 5063000297 |
| 案件名 | 被災住宅屋根養生応急対応資材 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| １ | 特記仕様書4(3)①エースクロス011RQ　引張強度につきましてメーカーに問い合わせたところ、「引張強度が若干未達の数値が測定されましたが、あくまでも測定値の為、毎回同じ数値は出ず、330N～380N程」との回答でした。よって、上記の仕様の商品を、納入しても問題無いでしょうか | 仕様書のとおり、納入をお願いします。 |
| ２ | 特記仕様書６につきまして４（４）記載のマイカ線　メーカーの製造証明書について、メーカーに問い合わせたところ、「製造証明書」はメーカーには無く、提出が不可能とのなので、こちらの書類は、提出しなくてよろしいでしょうか？ | 仕様書のとおり、提出をお願いします。 |
| ３ | 特記仕様書７（３）につきまして作業人員について、設置場所の詳細な状況が不明な為、「適正な」人数は、具体的に何人で想定すればよろしいでしょうか？ | 人数の指定はありませんが、仕様書のとおり、作業人員数は、「別紙 搬入先一覧」の納入場所へ配送の上、市長室危機管理課職員の指示に従い、指定された場所まで搬入・納品することができる適正な人数としてください。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

1. 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
2. 質問が６つを超える場合は、行を増やして、１つのファイルで送信してください。
3. ファイル名は、「質問回答書\_案件番号.docx」としてください。
4. 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）