質問回答書

| 案件番号 | 5073000224 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立市民病院ネットワーク機器更新 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 現行のネットワーク機器数量表（系統図換算）にはPACSネットワーク機器 東棟1F “PACS Swich C”と記載がございますが、構成図は“PACS Swich B”となっております。 構成図が“正”の認識でよろしいでしょうか？ | 誤記があり、失礼いたしました。 構成図（PACS Switch B）が正となります。 |
| ２ | 事務系ネットワーク機器 健康管理センター 1F～2F間は現行のネットワーク機器数量表（系統図換算）からSPFモジュールがないためUTP接続なのではないかと推測いたします。構成図は光想定となっておりますが、こちらは既存のままUTP接続想定でよろしいでしょうか？ | UTP接続で問題ございません。 |
| ３ | 事務系スイッチはどの資料にもポート数の記載がございませんでした。 過去の完成図書から48P×10台、28P×10台と想定しておりますが、問題ないでしょうか？ 健康管理センター 2Ｆのスイッチは完成図書には記載がございませんでした。 48Pで見込んでおりますが、必要なポート数をご教示いただきますようお願い申し上げます。 | 事務系スイッチ（健康管理センター、RI棟含む）のポート数は、現在多く使用しているものはありません。 そのため、SFPポート2つ以上は必須とし、 LANケーブルを挿入する10/100/1000Mbps以上のポート数は、現場で確認を行い決定出来ればと考えております。 ※概ね8～16ポートでおさまる想定です。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書_案件番号.docx」としてください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）